REVISÃO DO PLANO DIRETOR · BRAGANÇA PAULISTA

Leitura Técnica Socioterritorial

MAPA 18

Infraestrutura Básica

Água · Esgoto · Coleta de lixo · Drenagem · Iluminação pública

Divisão de Planejamento

Secretaria Municipal de Planejamento

Outubro de 2026

Sumário

1. O que este mapa mostra	3

1.1 Como ler o mapa	3

2. Fontes e método	3

2.1 Indicadores	3

2.2 Índice de carências	4

2.3 Cobertura dos dados	4

3. Saneamento	5

4. Drenagem e iluminação pública	6

5. Onde as carências se acumulam	6

5.1 Núcleos urbanos	6

5.2 Carências e forma da ocupação	6

6. Diagnóstico	8

6.1 Cidade consolidada atendida, com lacuna de drenagem	8

6.2 Déficits concentrados na ocupação dispersa	8

6.3 Área rural com soluções individuais	8

6.4 Implicações para a revisão	8

7. Produtos entregues	8

7.1 Camadas	8

8. Limitações	8

1. O que este mapa mostra

Este documento acompanha o mapa interativo Infraestrutura Básica. O mapa mostra, setor censitário a setor censitário, a parcela de domicílios sem cada serviço essencial: abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, drenagem das águas pluviais e iluminação pública.

Os serviços seguem as definições legais: o saneamento básico da Lei nº 11.445/2007 (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem) e a infraestrutura básica dos parcelamentos da Lei nº 6.766/1979, que acrescenta a iluminação pública. A energia elétrica domiciliar, também prevista nesta lei, não foi pesquisada pelo Censo 2022 e fica fora do mapa.

A pergunta que orienta o trabalho é: onde faltam serviços essenciais e onde as carências se acumulam. A resposta mostra uma área urbana consolidada praticamente atendida, com uma lacuna generalizada de drenagem, e déficits concentrados nos núcleos afastados e na área rural.

1.1 Como ler o mapa

- Índice de carências. Indicador que abre o mapa. Conta quantos serviços faltam para mais de 20% dos domicílios de cada setor: do cinza (nenhum) ao vinho (quatro ou cinco).

- Indicadores por serviço. No painel esquerdo, cada serviço pode ser visto isoladamente, em cinco classes. Cada serviço tem matiz própria — azul na água de rede, violeta na água de fonte precária, marrom no esgoto, verde na coleta de lixo, ciano na drenagem e âmbar na iluminação — e, dentro de cada matiz, a cor vai do tom claro ao saturado. Na água de rede e na coleta de lixo a escala lê atendimento: mais cor onde mais domicílios são atendidos. Nos demais lê carência: mais cor onde mais domicílios estão sem o serviço.

- Setores tracejados. Setores sem domicílios, com dados suprimidos pelo IBGE por sigilo ou, nos indicadores de drenagem e iluminação, setores em que a pesquisa do entorno das quadras não foi aplicada — 60 rurais e 17 urbanos.

- Núcleos urbanos. Contorno amarelo tracejado: ocupações com características urbanas identificadas pelo IBGE fora das áreas urbanas consolidadas.

- Forma da ocupação. Camada opcional que mostra a mancha urbana principal e os fragmentos separados dela, em 2025.

- Popups e painel. Clicar num setor mostra todos os serviços de uma vez. O painel direito traz os totais do município, os bairros com mais domicílios sem o serviço escolhido e a comparação entre setores da mancha principal e setores em fragmentos.

2. Fontes e método

| Fonte | O que fornece | Referência |
| --- | --- | --- |
| IBGE — Censo Demográfico, agregados por setor | Abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino do lixo dos domicílios | 2022 |
| IBGE — Censo Demográfico, características do entorno | Bueiro e iluminação pública nas faces de quadra | 2022 |
| IBGE — Malha de setores censitários | Polígonos dos 449 setores do município | 2022 |
| MapBiomas | Área urbanizada e forma da ocupação | 2025 |

2.1 Indicadores

| Indicador | Domicílios considerados sem o serviço |
| --- | --- |
| Água fora da rede geral | Não usam a rede geral de distribuição (poço, nascente, rio ou outra forma) |
| Água de fonte precária | Usam poço raso, nascente, rio ou outra forma; exclui rede geral e poço profundo |
| Esgoto inadequado | Esgoto em fossa rudimentar, vala, rio ou outra forma; rede geral e fossa séptica são adequadas |
| Lixo não coletado | Lixo queimado, enterrado, descartado em terreno ou com outro destino |
| Sem bueiro e sem iluminação pública | Domicílios em face de quadra sem bueiro ou boca de lobo, ou sem iluminação pública, segundo a pesquisa do entorno |

A água aparece de duas formas. Fora da rede geral mostra o alcance da rede, mas não equivale a falta de água: o poço profundo pode ser solução adequada, sobretudo na área rural. Fonte precária isola o que de fato preocupa — poço raso, nascente e curso d'água — e é a medida usada no índice.

2.2 Índice de carências

Para cada setor, conta-se quantos serviços faltam para mais de 20% dos domicílios. Entram cinco componentes: água de fonte precária, esgoto inadequado, lixo não coletado, falta de bueiro e falta de iluminação pública. Nos 77 setores em que a pesquisa do entorno não foi aplicada — 60 rurais e 17 urbanos —, o índice considera apenas água, esgoto e lixo. O mapa informa o denominador de cada setor, porque "0 de 3" e "0 de 5" não são a mesma leitura.

2.3 Cobertura dos dados

Dos 449 setores, 351 têm dados de saneamento e de entorno, 77 só de saneamento — 60 rurais e 17 urbanos, onde a pesquisa do entorno das quadras não foi aplicada — e 21 não têm domicílios ou tiveram os números suprimidos pelo IBGE por sigilo. Os dados cobrem 63.424 domicílios particulares permanentes ocupados.

3. Saneamento

| Domicílios sem o serviço | Área urbana | Área rural | Município |
| --- | --- | --- | --- |
| Água fora da rede geral | 5,5% | 88,6% | 11,2% |
| Água de fonte precária | 2,1% | 47,5% | 5,2% |
| Esgoto inadequado | 2,4% | 42,5% | 5,1% |
| Lixo não coletado | 0,1% | 1,6% | 0,2% |

Na área urbana, o saneamento está praticamente universalizado. 94,5% dos domicílios usam a rede geral de água, e só 2,4% têm esgotamento inadequado. A coleta de lixo alcança quase todos os domicílios do município, inclusive na área rural.

Na área rural, o quadro é outro. 88,6% dos domicílios estão fora da rede geral de água: 1.707 usam poço profundo e 2.034, poço raso ou nascente. No esgoto, 2.108 domicílios usam fossa séptica e 1.777, fossa rudimentar — 42,5% com esgotamento inadequado.

Os déficits urbanos estão concentrados. O esgoto inadequado se concentra em Santa Rosa, Barreiro, Mourão, Jaguari e Souzas; a água de fonte precária, em Pereiras, Sete Barras, Barreiro, Menin e Campo Novo.

4. Drenagem e iluminação pública

| Domicílios em face de quadra sem... | Área urbana |
| --- | --- |
| Bueiro ou boca de lobo (drenagem) | 28,3% |
| Iluminação pública | 1,5% |

A iluminação pública alcança quase toda a área urbana. A drenagem é a principal lacuna: 28,3% dos domicílios urbanos — 16.296 — estão em faces de quadra sem bueiro ou boca de lobo. Diferentemente dos demais serviços, essa falta não se restringe à periferia: alcança bairros consolidados como Jaguari, Santa Cruz, Brasil, Santa Luzia, Matadouro e Bianchi.

5. Onde as carências se acumulam

| Serviços em falta | Setores | Domicílios |
| --- | --- | --- |
| Nenhuma | 195 | 30.843 |
| 1 serviço | 171 | 27.018 |
| 2 serviços | 50 | 4.112 |
| 3 serviços | 10 | 1.378 |
| 4 ou 5 | 2 | 73 |

12 setores acumulam três ou mais carências, com 1.451 domicílios — 2,3% do município. 11 deles são urbanos. Concentram-se em Barreiro, Sete Barras, Santa Rosa, Menin, Morro Grande, Pereiras e Campinho.

5.1 Núcleos urbanos

| Núcleo urbano | Domicílios | Água fora da rede | Esgoto inadequado |
| --- | --- | --- | --- |
| Condomínio Quinta da Baroneza | 401 | 76,1% | 53,1% |
| Pereiras | 386 | 95,3% | 21,2% |
| Guaripocaba | 374 | 18,7% | 27,5% |
| Condomínio Jardim das Palmeiras | 369 | 80,5% | 0,0% |
| Bairro do Menin | 354 | 56,5% | 0,0% |
| Morro Grande da Boa Vista | 353 | 100,0% | 0,8% |
| Sete Barras | 230 | 100,0% | 1,3% |
| Curitibanos | 221 | 10,4% | 7,7% |
| Santa Rosa | 208 | 2,4% | 77,9% |
| Água Comprida | 190 | 42,1% | 4,7% |
| Parque Caeté | 187 | 2,7% | 47,6% |
| Residencial Sunset Village | 183 | 95,6% | 0,0% |
| Campo Novo | 168 | 100,0% | 40,5% |
| Condomínio Campo do Conde | 151 | 0,0% | 0,0% |
| Água Comprida 2 | 113 | 94,7% | 8,0% |
| Bom Retiro dos Mourão | 103 | 11,7% | 55,3% |

O IBGE identifica 31 núcleos urbanos em Bragança: loteamentos, condomínios e bairros afastados com características urbanas. A tabela mostra os que têm 100 domicílios ou mais. 8 núcleos têm setores com três ou mais carências. Em vários deles, a rede de água não chega e o abastecimento é por poço; em Santa Rosa, Bom Retiro dos Mourão e Quinta da Baroneza, mais da metade dos domicílios tem esgoto inadequado.

5.2 Carências e forma da ocupação

| Domicílios sem o serviço (setores urbanos) | Mancha principal | Fragmentos descontínuos |
| --- | --- | --- |
| Água fora da rede geral | 0,5% | 30,8% |
| Água de fonte precária | 0,1% | 12,8% |
| Esgoto inadequado | 0,7% | 12,2% |
| Sem bueiro | 26,6% | 33,1% |
| Sem iluminação pública | 0,4% | 7,3% |
| Domicílios | 50.180 | 8.465 |

A comparação confirma o que a forma da ocupação sugeria. Nos 76 setores urbanos cuja área urbanizada está, em sua maior parte, em fragmentos separados da mancha principal, 30,8% dos domicílios estão fora da rede de água, contra 0,5% na mancha principal. O esgoto inadequado é 18 vezes maior, e a falta de iluminação pública, 16 vezes maior.

Leitura para o Plano Diretor: a ocupação dispersa é onde a infraestrutura não chega. Cada novo fragmento afastado da cidade transfere ao poder público o custo de estender redes, ou deixa os moradores com soluções individuais de água e esgoto.

6. Diagnóstico

6.1 Cidade consolidada atendida, com lacuna de drenagem

Água, esgoto, coleta e iluminação estão praticamente universalizados na mancha principal. A falta de bueiro em quase um terço dos domicílios urbanos é a exceção, e se distribui também pelos bairros centrais.

6.2 Déficits concentrados na ocupação dispersa

Os setores com várias carências coincidem com os núcleos urbanos e com os fragmentos de ocupação separados da cidade, onde a rede de água e de esgoto não chega.

6.3 Área rural com soluções individuais

A área rural depende de soluções individuais. Na água, 40% dos domicílios rurais usam poço profundo e 47%, poço raso ou nascente. No esgoto, 49% usam fossa séptica e 41%, fossa rudimentar. Poço raso, nascente e fossa rudimentar trazem risco de contaminação, sobretudo em área de mananciais.

6.4 Implicações para a revisão

- Contenção da dispersão. Condicionar novos parcelamentos afastados da mancha principal à implantação de redes de água e esgoto, ou à demonstração de solução adequada.

- Regularização dos núcleos urbanos. Priorizar os núcleos com mais carências em programas de regularização fundiária e de extensão de redes.

- Drenagem. Tratar a drenagem urbana como prioridade de investimento, com plano específico para os bairros consolidados sem bueiro.

- Saneamento rural. Diretrizes para substituir fossas rudimentares e poços rasos, com atenção às áreas de manancial.

7. Produtos entregues

| Produto | Descrição |
| --- | --- |
| Mapa18_Infraestrutura.gpkg | GeoPackage em EPSG:31983 com projeto QGIS embutido; a camada de setores traz um estilo para cada indicador, escolhível em Propriedades > Estilos |
| Arquivos .qml | Um estilo por indicador e um por camada de apoio |
| Mapa18_Infraestrutura.qgs | Projeto QGIS avulso, alternativo ao embutido |
| Visualizador WebGIS | Mapa interativo com seleção de indicador, núcleos urbanos, forma da ocupação, popups com todos os serviços essenciais e exportação em JPEG e PDF |
| Este relatório | Documento técnico de diagnóstico |

7.1 Camadas

| Camada | Feições | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| setores_infraestrutura | 449 | Setores censitários com contagens, percentuais de cada serviço, índice de carências e forma da ocupação |
| nucleos_urbanos | 31 | Núcleos urbanos do IBGE, com domicílios e déficits de água e esgoto |
| forma_ocupacao_2025 | 2 | Mancha urbana principal e fragmentos descontínuos em 2025 (MapBiomas) |
| limite_municipal | 1 | Limite do município |

8. Limitações

- Os dados são declaratórios: refletem a resposta dos moradores sobre a forma de abastecimento e de esgotamento, e não a inspeção das redes.

- O Censo não informa a qualidade nem a regularidade do serviço: um domicílio ligado à rede pode ter intermitência no abastecimento.

- A pesquisa do entorno das quadras não foi aplicada em 77 setores — 60 rurais e 17 urbanos. Neles, drenagem e iluminação pública não têm dado, e o índice de carências é avaliado sobre três componentes.

- A energia elétrica domiciliar não foi pesquisada pelo Censo 2022.

- Setores com poucos domicílios têm os números suprimidos pelo IBGE por sigilo.

- O limiar de 20% do índice de carências é uma convenção do mapa: indica onde o problema deixa de ser pontual.

- Redes de água e esgoto, estações de tratamento e pontos de alagamento não integram esta versão e podem complementar a análise quando disponíveis.